## IT_gultu_izveides_komponenti
3.pielikums MK rīkojuma projekta “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” un Ministru kabineta rīkojuma projekta “Par apropriācijas palielināšanu Veselības ministrijai”” anotācijai
SIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" 26 jaunu IT gultu aprīkošanai nepieciešamo medicīnisko iekārtu iegādes indikatīvie aprēķini, euro
Uz | gultu |  |  |  | Uz | gultu
Sum of Nepieciešamais skaits uz gulti/nodaļu (EUR) | Līmenis |  |  |  | Sum of Nepieciešamais skaits uz gulti/nodaļu | Līmenis
Nosaukums | III | II | I |  | Nosaukums | III | II | I
Aizslietnis pacientu norobežošanai | 672.31 | 672.31 |  |  | Aizslietnis pacientu norobežošanai | 1 | 1
Aktīvais pretizgulējuma matracis | 2637.8 |  |  |  | Aktīvais pretizgulējuma matracis | 1
Augsta Vakuuma iekārta | 1492.52 | 1492.52 |  |  | Augsta Vakuuma iekārta | 1 | 1
Galdiņš hidrauliskais | 1299.79 | 1299.79 |  |  | Galdiņš hidrauliskais | 1 | 1
Gela pacienta pozicionēšanas komplekts | 1500 |  |  |  | Gela pacienta pozicionēšanas komplekts | 1
Gulta funkcionālā slimnieku |  |  | 2539.83 |  | Gulta funkcionālā slimnieku |  |  | 1
Hemodinamikas CO, SvO2, EDV, SVR parametru monitors | 10799.6 | 10800 |  |  | Hemodinamikas CO, SvO2, EDV, SVR parametru monitors | 1 | 1
Hemodinamikas vitālo parametru monitors | 15000 | 15000 | 6500 |  | Hemodinamikas vitālo parametru monitors | 1 | 1 | 1
Iekārta mākslīgai elpināšanai | 43557.58 | 25000 |  |  | Iekārta mākslīgai elpināšanai | 1 | 1
Infūzijas iekārta | 2211.14 | 1105.57 | 1161.6 |  | Infūzijas iekārta | 2 | 1 | 1
Infūzijas šķīdumu sildītājs | 1200 | 1200 |  |  | Infūzijas šķīdumu sildītājs | 1 | 1
Inhalators ultraskaņas | 5497.98 | 5497.98 |  |  | Inhalators ultraskaņas | 1 | 1
Intravenozo šķidrumu sildīšanas iekārta | 1098.1 | 1098.1 |  |  | Intravenozo šķidrumu sildīšanas iekārta | 1 | 1
Multifunkcionālie māsu procedūru rati | 2500 | 2500 |  |  | Multifunkcionālie māsu procedūru rati | 1 | 1
Pacienta galds skapītis |  |  | 430 |  | Pacienta galds skapītis |  |  | 1
Parenteriālās barošanas iekārta | 500 |  |  |  | Parenteriālās barošanas iekārta | 1
Perfuzoru turētājskapis uz portīva statīva | 2400 | 1200 |  |  | Perfuzoru turētājskapis uz portīva statīva | 2 | 1
Perfūzijas šprices iekārta | 12000 | 5500 | 4210.62 |  | Perfūzijas šprices iekārta | 10 | 5 | 2
Procedūru rati |  |  | 2068.16 |  | Procedūru rati |  |  | 1
Reanimācijas pacienta gulta | 4500 | 4500 |  |  | Reanimācijas pacienta gulta | 1 | 1
Vakuuma sūknis | 611.05 | 611.05 | 611.05 |  | Vakuuma sūknis | 1 | 1 | 1
Total Result | 109477.87 | 77477.32 | 17521.26 |  | Total Result | 29 | 19 | 8
Uz | nodaļu |  |  |  | Uz | nodaļu
Sum of Nepieciešamais skaits uz gulti/nodaļu (EUR) | Līmenis |  |  |  | Sum of Nepieciešamais skaits uz gulti/nodaļu | Līmenis
Nosaukums | III | II | I |  | Nosaukums | III | II | I
ACT analizators | 8323.8 | 8323.8 |  |  | ACT analizators | 1 | 1
Aktīvais pretizgulējuma matracis |  | 26378 | 26378 |  | Aktīvais pretizgulējuma matracis |  | 10 | 10
Akūtā hemodialīzes iekārta | 18910 | 18910 |  |  | Akūtā hemodialīzes iekārta | 1 | 1
Asins plazmas atkausēšanas iekārta | 5677.26 | 5677.26 | 5677.26 |  | Asins plazmas atkausēšanas iekārta | 1 | 1 | 1
Asinsgāzu analizators | 19000 | 19000 | 19000 |  | Asinsgāzu analizators | 1 | 1 | 1
Augsta plūsmas skābekļa terapijas iekārta | 3000 | 3000 | 3000 |  | Augsta plūsmas skābekļa terapijas iekārta | 1 | 1 | 1
Augstfrekvences MPV iekārta | 21684.57 | 21684.57 |  |  | Augstfrekvences MPV iekārta | 1 | 1
Defibrilators | 9635 | 9635 | 9635.23 |  | Defibrilators | 1 | 1 | 1
Divkambaru ārējais elektrokardiostimulātors | 1409 | 1409 | 1408.64 |  | Divkambaru ārējais elektrokardiostimulātors | 1 | 1 | 1
EHO ultrasonogrāfijas iekārta | 75000 | 75000 |  |  | EHO ultrasonogrāfijas iekārta | 1 | 1
Ekstrakorporālā nieru aizstājējterapijas iekārta | 22783.73 |  |  |  | Ekstrakorporālā nieru aizstājējterapijas iekārta | 1
Endoskopu mazgāšanas un dezinfekcijas iekārta | 26468.4 | 26468.4 |  |  | Endoskopu mazgāšanas un dezinfekcijas iekārta | 1 | 1
Fibrilātors ar piederumiem | 1895.27 | 1895.27 |  |  | Fibrilātors ar piederumiem | 1 | 1
Gela pacienta pozicionēšanas komplekts |  | 15000 |  |  | Gela pacienta pozicionēšanas komplekts |  | 10
Iekārta mākslīgai elpināšanai |  |  | 25000 |  | Iekārta mākslīgai elpināšanai |  |  | 1
Inkubātors - termoskapis | 1165.33 | 1165.33 | 1486.55 |  | Inkubātors - termoskapis | 1 | 1 | 1
Intraaortālā balona kontrapulsācijas sistēma | 35527.69 | 35527.69 |  |  | Intraaortālā balona kontrapulsācijas sistēma | 1 | 1
Koagulators LOR manipulācijām | 5500 |  |  |  | Koagulators LOR manipulācijām | 1
Medikamentu medicīniskais leduskapis | 1300 | 1300 | 1300 |  | Medikamentu medicīniskais leduskapis | 1 | 1 | 1
Medikamentu šķīdumu dozātors | 1195.21 |  |  |  | Medikamentu šķīdumu dozātors | 1
Mikrobu, vīrusu un baktēriju gaisa attīrīšanas iekārta | 7500 |  |  |  | Mikrobu, vīrusu un baktēriju gaisa attīrīšanas iekārta | 1
Netiešā kalorimetrijas iekārta | 26000 | 26000 |  |  | Netiešā kalorimetrijas iekārta | 1 | 1
Pacientu transportēšanas mākslīgā plaušu ventilācijas iekārta | 9490 | 9490 | 9489.83 |  | Pacientu transportēšanas mākslīgā plaušu ventilācijas iekārta | 1 | 1 | 1
Parenteriālās barošanas iekārta |  | 7500 |  |  | Parenteriālās barošanas iekārta |  | 15
Portatīva digitāla rtg iekārta | 100000 |  |  |  | Portatīva digitāla rtg iekārta | 1
Portatīva EEG iekārta | 40000 |  |  |  | Portatīva EEG iekārta | 1
Portatīvs fibrooptiskais intubāciju bronhoskops | 7186.43 | 7186.43 |  |  | Portatīvs fibrooptiskais intubāciju bronhoskops | 1 | 1
Portatīvs ultrasonogrāfs |  |  | 49489 |  | Portatīvs ultrasonogrāfs |  |  | 1
Rentgena izmeklējumu aizsardzības portatīvs aizslietnis | 1369.72 | 1369.72 | 1369.72 |  | Rentgena izmeklējumu aizsardzības portatīvs aizslietnis | 1 | 1 | 1
Sanitārhigiēniskā mazgāšanas/ dezinfekcijas iekārta | 11482.36 | 11482.36 | 11482 |  | Sanitārhigiēniskā mazgāšanas/ dezinfekcijas iekārta | 1 | 1 | 1
Sepses diagnostikas iekārta | 40000 |  |  |  | Sepses diagnostikas iekārta | 1
Sistēma ekstrakorporālās oksigenācijas (ECMO) | 82280 |  |  |  | Sistēma ekstrakorporālās oksigenācijas (ECMO) | 1
Trombelastogrāfijas iekārta | 25992.01 | 25992.01 |  |  | Trombelastogrāfijas iekārta | 1 | 1
Video laringoskops | 11952.12 | 11952.12 | 11952.12 |  | Video laringoskops | 1 | 1 | 1
Zonde transezofagiālā EHO iekārtai | 35000 | 35000 |  |  | Zonde transezofagiālā EHO iekārtai | 1 | 1
Hemodinamikas vitālo parametru darba stacija | 21780 | 21780 | 21780 |  | Hemodinamikas vitālo parametru darba stacija | 1 | 1 | 1
Total Result | 678507.9 | 428126.96 | 198448.35 |  | Total Result | 31 | 58 | 24
vidējās vienas gultas izmaksas nodaļā | 29500.3478 | 13810.5484 | 3608.1455
faktiskais sadalījums kopā izvēršot 109 IT gultas | 23 gultas | 31 gulta | 55 gultas
papildus nepieciešams izveidot 26 IT gultas | 29500.3478 | 13810.5484 | 3608.1455
1 IT gultas izveides izmaksas | 138978.2178 | 91287.8684 | 21129.4055 | 138978.2178
Papildus izvēršamo gultu skaits sadalījumā pa IT gultu līmeņiem | 1 | 11 | 14
Papildus nepieciešamais finansējums sadalījumā pa IT gultu līmeņiem | 138978.2178 | 1004166.5523 | 295811.6764
Kopā nepieciešamais finansējums 2021.gadam | 1438957

## DPCache_nepieciešams_IT_gultu_i (hidden)
Inv.numurs | PSKUS Nosaukums | Nosaukums | Nepieciešamais skaits | Uzskaites vērtība, EUR | Summa, EUR | Aptuvenā iegādes cena pēdējā pusgadā | Summa, EUR (ņemot vērā zināmās pēdējā pusgada cenas) | Nepieciešamais skaits uz gulti/nodaļu | Nepieciešamais skaits uz gulti/nodaļu (EUR) | Līmenis | Uz | Kopā papildus piešķirtais vienību skaits | faktiski pieejamis | piešķirts papildus | Papildus nepieciešams
2357210 | Ehokardiogrāfs HD 11 versija CX 50(Philips Medical Systems) | EHO ultrasonogrāfijas iekārta | 2 | 210813.57 | 421627.14 | 180000 | 150000 | 1 | 75000 | III | nodaļu | 1 | 1 | 1 | 1
2355040 | Sistēma ekstrakorporālās oksigenācijas (ECMO), Xenios Console, Medos Medizintechnik | Sistēma ekstrakorporālās oksigenācijas (ECMO) | 2 | 82280 | 164560 |  | 164560 | 1 | 82280 | III | nodaļu | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Augsta plūsmas skābekļa terapijas iekārta | 4 |  |  |  | 12000 | 1 | 3000 | III | nodaļu | 3 | 1 | 3 | 0
2327369 | Iekārta mākslīgai elpināšanai Servo-U, Maquet | Iekārta mākslīgai elpināšanai | 23 | 43557.58 | 1001824.34 |  | 1001824.34 | 1 | 43557.58 | III | gultu | 0 | 6 | 0 | 17
2393019 | Intraaortālā balona kontrapulsācijas sistēma DATASCOPE CS300 | Intraaortālā balona kontrapulsācijas sistēma | 23 | 35527.69 | 817136.87 |  | 817136.87 | 1 | 35527.69 | III | nodaļu | 0 | 10 | 0 | 13
2384062 | Asinsgāzu analizators | Asinsgāzu analizators | 2 | 26817.58 | 53635.16 | 19000 | 38000 | 1 | 19000 | III | nodaļu | 2 | 2 | 2 | 0
2301028 | Endoskopu mazgāšanas un dezinfekcijas mašīna WD425E,raž.BeliMed(Šveice) | Endoskopu mazgāšanas un dezinfekcijas iekārta | 2 | 26468.4 | 52936.8 |  | 52936.8 | 1 | 26468.4 | III | nodaļu | 1 | 2 | 2 | 2
2340085 | Trombelastogrāfs TEG 6s Haemonetics S.A | Trombelastogrāfijas iekārta | 4 | 25992.01 | 103968.04 |  | 103968.04 | 1 | 25992.01 | III | nodaļu | 0 | 1 | 0 | 2
2339072 | Ekstrakorporālā nieru aizstājēj terap.iekārta PRISMAFLEX | Ekstrakorporālā nieru aizstājējterapijas iekārta | 6 | 22783.73 | 136702.38 |  | 136702.38 | 1 | 22783.73 | III | nodaļu | 2 | 2 | 2 | 4
2389363 | Hemodinamikas monitors IntelliVue MP70 PHILIPS ar aprīkojumu | Hemodinamikas vitālo parametru monitors | 23 | 22476.64 | 516962.72 |  | 345000 | 1 | 15000 | III | gultu | 0 | 23 | 0 | 23
2327170 | Augstfrekvences ventilātors ar piederumiem | Augstfrekvences MPV iekārta | 2 | 21684.57 | 43369.14 |  | 43369.14 | 1 | 21684.57 | III | nodaļu | 0 | 1 | 0 | 1
2339099 | Iekārta dialīzes hroniskās OMNI B Braun | Akūtā hemodialīzes iekārta | 8 | 18910 | 151280 |  | 151280 | 1 | 18910 | III | nodaļu | 0 | 4 | 0 | 4
2357210/3 | Zonde transezofagiālā X7-2T, Philips | Zonde transezofagiālā EHO iekārtai | 4 | 13735.92 | 54943.68 |  | 140000 | 1 | 35000 | III | nodaļu | 2 | 2 | 2 | 2
2377066 | Video laringoskops GLIDESCOPE ar piederumiem | Video laringoskops | 6 | 11952.12 | 71712.72 |  | 71712.72 | 1 | 11952.12 | III | nodaļu | 2 | 1 | 2 | 4
2336424 | Perfuzori ASENA CC/GH | Perfūzijas šprices iekārta | 230 | 11935.69 | 2745208.7 |  | 276000 | 10 | 12000 | III | gultu | 90 | 100 | 90 | 140
| Perfuzori turētājskapis | Perfuzoru turētājskapis uz portīva statīva | 46 |  |  |  | 55200 | 2 | 2400 | III | gultu | 0 | 18 | 0 | 46
2301035 | Iekārta mazgāšanai/ dezinfekcijai sanitāriem priekšmetiem | Sanitārhigiēniskā mazgāšanas/ dezinfekcijas iekārta | 4 | 11482.36 | 45929.44 |  | 45929.44 | 1 | 11482.36 | III | nodaļu | 1 | 2 | 1 | 1
2389456 | Monitors EDWARDS VIGILANCE II VIG2E | Hemodinamikas CO, SvO2, EDV, SVR parametru monitors | 13 | 10799.6 | 140394.8 |  | 140394.8 | 1 | 10799.6 | III | gultu | 0 | 5 | 0 | 8
23110111 | Defibrilators Lifepak 20, Physio- Control | Defibrilators | 6 | 8721.68 | 52330.08 |  | 57810 | 1 | 9635 | III | nodaļu | 0 | 2 | 0 | 4
2389174 | Asins recēšanas monitors | ACT analizators | 2 | 8323.8 | 16647.6 |  | 16647.6 | 1 | 8323.8 | III | nodaļu | 2 | 1 | 2 | 0
2309122 | Portatīvs fibrooptiskais intubāciju bronhoskops | Portatīvs fibrooptiskais intubāciju bronhoskops | 4 | 7186.43 | 28745.72 |  | 28745.72 | 1 | 7186.43 | III | nodaļu | 0 | 2 | 0 | 2
2327174 | Mākslīgā plaušu ventilācijas iekārta (Transporta) | Pacientu transportēšanas mākslīgā plaušu ventilācijas iekārta | 6 | 6402.92 | 38417.52 |  | 56940 | 1 | 9490 | III | nodaļu | 3 | 2 | 3 | 1
2384079 | Asins plazmas atkausētājs BARKEY | Asins plazmas atkausēšanas iekārta | 4 | 5677.26 | 22709.04 |  | 22709.04 | 1 | 5677.26 | III | nodaļu | 1 | 2 | 1 | 1
2360108 | Inhalators ultraskaņas HICO-ULTRASONAT | Inhalators ultraskaņas | 10 | 5497.98 | 54979.8 |  | 54979.8 | 1 | 5497.98 | III | gultu | 0 | 3 | 0 | 7
2391078 | Divkambaru ārējais elektrokardiostimulātors | Divkambaru ārējais elektrokardiostimulātors | 10 | 4855.55 | 48555.5 |  | 14090 | 1 | 1409 | III | nodaļu | 0 | 5 | 0 | 5
22003394 | Gulta LOJER AFIA S-4 funkcionālā slimnieku | Reanimācijas pacienta gulta | 23 | 3864.38 | 88880.74 | 4500 | 103500 | 1 | 4500 | III | gultu | 23 | 23 | 23 | 0
2307725 | Infūzijas šķīdumu sildītājs | Infūzijas šķīdumu sildītājs | 23 | 3126.05 | 71899.15 |  | 27600 | 1 | 1200 | III | gultu | 0 | 5 | 0 | 17
2394070 | Matracis pretizgulējumu dinamiskais Precioso Series 2, Linet | Aktīvais pretizgulējuma matracis | 23 | 2637.8 | 60669.4 |  | 60669.4 | 1 | 2637.8 | III | gultu | 10 | 1 | 10 | 13
2311066 | Fibrilātors ar piederumiem.(Sirds stim.oper.laikā) | Fibrilātors ar piederumiem | 15 | 1895.27 | 28429.05 |  | 28429.05 | 1 | 1895.27 | III | nodaļu | 0 | 6 | 0 | 9
2370561 | Vakuuma sūknis "Master 45" ar piederumiem | Augsta Vakuuma iekārta | 16 | 1492.52 | 23880.32 |  | 23880.32 | 1 | 1492.52 | III | gultu | 10 | 6 | 10 | 0
2374524 | Aizsargaizslietnis rtg, mobils WD258, Mavig | Rentgena izmeklējumu aizsardzības portatīvs aizslietnis | 2 | 1369.72 | 2739.44 |  | 2739.44 | 1 | 1369.72 | III | nodaļu | 0 | 2 | 0 | 0
22034007 | Ledusskapis medic. SCH MED 374 SR,sn.140306000089066100001411140033 | Medikamentu medicīniskais leduskapis | 6 | 1300 | 7800 |  | 7800 | 1 | 1300 | III | nodaļu | 2 | 2 | 2 | 2
22011200 | Galdiņš ar hidrauliku,Berchtold | Galdiņš hidrauliskais | 10 | 1299.79 | 12997.9 |  | 12997.9 | 1 | 1299.79 | III | gultu | 0 | 0 | 0 | 10
2344118 | Medikamentu šķīdumu dozātors | Medikamentu šķīdumu dozātors | 10 | 1195.21 | 11952.1 |  | 11952.1 | 1 | 1195.21 | III | nodaļu | 0 | 6 | 0 | 4
2347103 | Inkubātors - termoskapis Panacea 104 L | Inkubātors - termoskapis | 4 | 1165.33 | 4661.32 |  | 4661.32 | 1 | 1165.33 | III | nodaļu | 0 | 2 | 0 | 2
2336566 | ASENA GW medikam.škidruma dozators, ALARIS/ infuzors | Infūzijas iekārta | 46 | 1105.57 | 50856.22 |  | 50856.22 | 2 | 2211.14 | III | gultu | 0 | 23 | 0 | 23
23272109 | Intravenozo šķidrumu sildīš. iekārta "Nuova B-BW/05" | Intravenozo šķidrumu sildīšanas iekārta | 23 | 1098.1 | 25256.3 |  | 25256.3 | 1 | 1098.1 | III | gultu | 0 | 13 | 0 | 10
22031076 | Aizslietnis pacientu norobežošanai | Aizslietnis pacientu norobežošanai | 23 | 672.31 | 15463.13 |  | 15463.13 | 1 | 672.31 | III | gultu | 23 | 3 | 20 | 0
2370504 | Sūknis zema vakuma | Vakuuma sūknis | 23 | 611.05 | 14054.15 |  | 14054.15 | 1 | 611.05 | III | gultu | 0 | 10 | 0 | 13
|  | Multifunkcionālie māsu procedūru rati | 23 |  |  |  | 57500 | 1 | 2500 | III | gultu | 23 | 5 | 23 | 18
|  | Parenteriālās barošanas iekārta | 23 |  |  |  | 11500 | 1 | 500 | III | gultu | 17 | 5 | 17 | 0
|  | Parenteriālās barošanas iekārta | [5 empty] | 15 | 7500 | II | nodaļu
|  | Netiešā kalorimetrijas iekārta | 2 |  |  |  | 52000 | 1 | 26000 | III | nodaļu | 1 | 0 | 1 | 1
|  | Mikrobu, vīrusu un baktēriju gaisa attīrīšanas iekārta | 2 |  |  |  | 15000 | 1 | 7500 | III | nodaļu | 2 | 0 | 2 | 0
|  | Gela pacienta pozicionēšanas komplekts | 23 |  |  |  | 34500 | 1 | 1500 | III | gultu | 23 | 0 | 23 | 0
|  | Gela pacienta pozicionēšanas komplekts | [5 empty] | 10 | 15000 | II | nodaļu
|  | Koagulators LOR manipulācijām | 2 |  |  |  | 11000 | 1 | 5500 | III | nodaļu | 1 | 0 | 1 | 1
|  | Portatīva digitāla rtg iekārta | 2 |  |  |  | 200000 | 1 | 100000 | III | nodaļu | 2 | 1 | 2 | 0
|  | Portatīva EEG iekārta | 2 |  |  |  | 80000 | 1 | 40000 | III | nodaļu | 1 | 0 | 1 | 1
|  | Sepses diagnostikas iekārta | 2 |  |  |  | 80000 | 1 | 40000 | III | nodaļu | 2 | 0 | 0 | 2
2357210 | Ehokardiogrāfs HD 11 versija CX 50(Philips Medical Systems) | EHO ultrasonogrāfijas iekārta | 2 | 210813.57 | 421627.14 | 180000 | 150000 | 1 | 75000 | II | nodaļu | 1 | 1 | 1 | 0
2327369 | Iekārta mākslīgai elpināšanai Servo-U, Maquet | Iekārta mākslīgai elpināšanai | 31 | 43557.58 | 1350284.98 |  | 775000 | 1 | 25000 | II | gultu | 28 | 31 | 28 | 0
|  | Augsta plūsmas skābekļa terapijas iekārta | 7 |  |  |  | 21000 | 1 | 3000 | II | nodaļu | 7 | 0 | 7 | 0
2393019 | Intraaortālā balona kontrapulsācijas sistēma DATASCOPE CS300 | Intraaortālā balona kontrapulsācijas sistēma | 10 | 35527.69 | 355276.9 |  | 355276.9 | 1 | 35527.69 | II | nodaļu | 0 | 5 | 0 | 5
2384062 | Asinsgāzu analizators | Asinsgāzu analizators | 2 | 26817.58 | 53635.16 | 19000 | 38000 | 1 | 19000 | II | nodaļu | 2 | 1 | 2 | 0
2301028 | Endoskopu mazgāšanas un dezinfekcijas mašīna WD425E,raž.BeliMed(Šveice) | Endoskopu mazgāšanas un dezinfekcijas iekārta | 2 | 26468.4 | 52936.8 |  | 52936.8 | 1 | 26468.4 | II | nodaļu | 2 | 1 | 2 | 0
2340085 | Trombelastogrāfs TEG 6s Haemonetics S.A | Trombelastogrāfijas iekārta | 2 | 25992.01 | 51984.02 |  | 51984.02 | 1 | 25992.01 | II | nodaļu | 0 | 1 | 0 | 1
2389363 | Hemodinamikas monitors IntelliVue MP70 PHILIPS ar aprīkojumu | Hemodinamikas vitālo parametru monitors | 31 | 22476.64 | 696775.84 |  | 465000 | 1 | 15000 | II | gultu | 0 | 0 | 0 | 31
2327170 | Augstfrekvences ventilātors ar piederumiem | Augstfrekvences MPV iekārta | 2 | 21684.57 | 43369.14 |  | 43369.14 | 1 | 21684.57 | II | nodaļu | 0 | 1 | 0 | 1
2339099 | Iekārta dialīzes hroniskās OMNI B Braun | Akūtā hemodialīzes iekārta | 4 | 18910 | 75640 |  | 75640 | 1 | 18910 | II | nodaļu | 0 | 2 | 0 | 2
2357210/3 | Zonde transezofagiālā X7-2T, Philips | Zonde transezofagiālā EHO iekārtai | 2 | 13735.92 | 27471.84 |  | 70000 | 1 | 35000 | II | nodaļu | 2 | 1 | 0 | 1
2377066 | Video laringoskops GLIDESCOPE ar piederumiem | Video laringoskops | 2 | 11952.12 | 23904.24 |  | 23904.24 | 1 | 11952.12 | II | nodaļu | 1 | 0 | 1 | 1
2336424 | Perfuzori ASENA CC/GH 6gab, + turētājskapis | Perfūzijas šprices iekārta | 155 | 11935.69 | 1850031.95 |  | 170500 | 5 | 5500 | II | gultu | 90 | 0 | 90 | 65
|  | Perfuzoru turētājskapis uz portīva statīva | 31 |  |  |  | 37200 | 1 | 1200 | II | gultu | 0 | 0 | 0 | 31
2301035 | Iekārta mazgāšanai/ dezinfekcijai sanitāriem priekšmetiem | Sanitārhigiēniskā mazgāšanas/ dezinfekcijas iekārta | 4 | 11482.36 | 45929.44 |  | 45929.44 | 1 | 11482.36 | II | nodaļu | 4 | 0 | 4 | 0
2389349 | Sirds izsviedes rādītāju monitors "Vigilance II" | Hemodinamikas CO, SvO2, EDV, SVR parametru monitors | 4 | 9711.1 | 38844.4 |  | 43200 | 1 | 10800 | II | gultu | 0 | 2 | 0 | 2
23110111 | Defibrilators Lifepak 20, Physio- Control | Defibrilators | 4 | 8721.68 | 34886.72 |  | 38540 | 1 | 9635 | II | nodaļu | 2 | 2 | 2 | 2
2389174 | Asins recēšanas monitors (ACT) | ACT analizators | 3 | 8323.8 | 24971.4 |  | 24971.4 | 1 | 8323.8 | II | nodaļu | 1 | 0 | 1 | 2
2309122 | Portatīvs fibrooptiskais intubāciju bronhoskops | Portatīvs fibrooptiskais intubāciju bronhoskops | 3 | 7186.43 | 21559.29 |  | 21559.29 | 1 | 7186.43 | II | nodaļu | 0 | 1 | 0 | 2
2327174 | Mākslīgā plaušu ventilācijas iekārta (Transporta) | Pacientu transportēšanas mākslīgā plaušu ventilācijas iekārta | 8 | 6402.92 | 51223.36 |  | 75920 | 1 | 9490 | II | nodaļu | 1 | 1 | 1 | 7
2384079 | Asins plazmas atkausētājs BARKEY | Asins plazmas atkausēšanas iekārta | 4 | 5677.26 | 22709.04 |  | 22709.04 | 1 | 5677.26 | II | nodaļu | 1 | 1 | 1 | 2
2360108 | Inhalators ultraskaņas HICO-ULTRASONAT | Inhalators ultraskaņas | 10 | 5497.98 | 54979.8 |  | 54979.8 | 1 | 5497.98 | II | gultu | 0 | 1 | 0 | 9
22003394 | Gulta LOJER AFIA S-4 funkcionālā slimnieku | Reanimācijas pacienta gulta | 31 | 3864.38 | 119795.78 | 4500 | 139500 | 1 | 4500 | II | gultu | 16 | 15 | 16 | 15
2307725 | Infūzijas šķīdumu sildītājs | Infūzijas šķīdumu sildītājs | 8 | 3126.05 | 25008.4 |  | 9600 | 1 | 1200 | II | gultu | 8 | 4 | 0 | 4
2394070 | Matracis pretizgulējumu dinamiskais Precioso Series 2, Linet | Aktīvais pretizgulējuma matracis | 10 | 2637.8 | 26378 |  | 26378 | 10 | 26378 | II | nodaļu | 0 | 0 | 0 | 10
2311066 | Fibrilātors ar piederumiem.(Sirds stim.oper.laikā) | Fibrilātors ar piederumiem | 6 | 1895.27 | 11371.62 |  | 11371.62 | 1 | 1895.27 | II | nodaļu | 0 | 2 | 0 | 4
2370561 | Vakuuma sūknis "Master 45" ar piederumiem | Augsta Vakuuma iekārta | 16 | 1492.52 | 23880.32 |  | 23880.32 | 1 | 1492.52 | II | gultu | 0 | 10 | 0 | 6
2374524 | Aizsargaizslietnis rtg, mobils WD258, Mavig | Rentgena izmeklējumu aizsardzības portatīvs aizslietnis | 2 | 1369.72 | 2739.44 |  | 2739.44 | 1 | 1369.72 | II | nodaļu | 0 | 1 | 0 | 1
|  | Multifunkcionālie māsu procedūru rati | 31 |  |  |  | 77500 | 1 | 2500 | II | gultu | 3 | 5 | 3 | 26
22034007 | Ledusskapis medic. SCH MED 374 SR,sn.140306000089066100001411140033 | Medikamentu medicīniskais leduskapis | 6 | 1300 | 7800 |  | 7800 | 1 | 1300 | II | nodaļu | 1 | 2 | 1 | 3
22011200 | Galdiņš ar hidrauliku,Berchtold | Galdiņš hidrauliskais | 16 | 1299.79 | 20796.64 |  | 20796.64 | 1 | 1299.79 | II | gultu | 0 | 0 | 0 | 16
2347103 | Inkubātors - termoskapis Panacea 104 L | Inkubātors - termoskapis | 8 | 1165.33 | 9322.64 |  | 9322.64 | 1 | 1165.33 | II | nodaļu | 0 | 4 | 0 | 4
2336566 | ASENA GW medikam.škidruma dozators, ALARIS/ infuzors | Infūzijas iekārta | 31 | 1105.57 | 34272.67 |  | 34272.67 | 1 | 1105.57 | II | gultu | 0 | 10 | 0 | 22
23272109 | Intravenozo šķidrumu sildīš. iekārta "Nuova B-BW/05" | Intravenozo šķidrumu sildīšanas iekārta | 31 | 1098.1 | 34041.1 |  | 34041.1 | 1 | 1098.1 | II | gultu | 0 | 12 | 0 | 20
22031076 | Aizslietnis pacientu norobežošanai | Aizslietnis pacientu norobežošanai | 31 | 672.31 | 20841.61 |  | 20841.61 | 1 | 672.31 | II | gultu | 20 | 0 | 20 | 20
2370504 | Sūknis zema vakuma | Vakuuma sūknis | 31 | 611.05 | 18942.55 |  | 18942.55 | 1 | 611.05 | II | gultu | 0 | 10 | 0 | 21
AB2305092 | Ultrasonogrāfs, portatīvs, Edge II, SonoSite | Portatīvs ultrasonogrāfs | 2 | 49489 | 98978 |  | 98978 | 1 | 49489 | I | nodaļu | 2 | 1 |  | 1
2389393 | IntelliVue monitors MP70 PHILIPS k-tā ar hemodinamikas monitoru un piederumiem | Hemodinamikas vitālo parametru monitors | 55 | 15687.16 | 862793.8 |  | 357500 | 1 | 6500 | I | gultu | 26 | 0 | 26 | 29
2301020 | Mazgāšanas-dezinficēšanas iekārta S607 ar statīvu un piederumiem | Sanitārhigiēniskā mazgāšanas/ dezinfekcijas iekārta | 4 | 13876.42 | 55505.68 |  | 45928 | 1 | 11482 | I | nodaļu | 4 | 0 | 4 | 0
2377067 | Video laringoskops GLIDESCOPE ar piederumiem | Video laringoskops | 6 | 11952.12 | 71712.72 |  | 71712.72 | 1 | 11952.12 | I | nodaļu | 0 | 2 | 0 | 4
23110114 | Defibrilators ar SPO2 moduli Lifepak 20, Physio- Control | Defibrilators | 8 | 9635.23 | 77081.84 |  | 77081.84 | 1 | 9635.23 | I | nodaļu | 0 | 4 | 0 | 2
|  | Augsta plūsmas skābekļa terapijas iekārta | 4 |  |  |  | 12000 | 1 | 3000 | I | nodaļu | 10 | 0 | 10 | 0
23272102 | Transporta ventilators "Oxylog 3000" | Pacientu transportēšanas mākslīgā plaušu ventilācijas iekārta | 6 | 9489.83 | 56938.98 |  | 56938.98 | 1 | 9489.83 | I | nodaļu | 5 | 1 | 5 | 0
2384077 | Asins plazmas atkausētājs BARKEY | Asins plazmas atkausēšanas iekārta | 8 | 5677.26 | 45418.08 |  | 45418.08 | 1 | 5677.26 | I | nodaļu | 0 | 2 | 0 | 6
2394085 | Matracis, pretizgulējumu, dinamiskais, Precioso, Series 2, Linet | Aktīvais pretizgulējuma matracis | 10 | 2637.8 | 26378 |  | 26378 | 10 | 26378 | I | nodaļu | 0 | 0 | 0 | 10
22003245 | Gulta Eleganza standart/Linet ar piederumiem un matraci | Gulta funkcionālā slimnieku | 55 | 2539.83 | 139690.65 |  | 139690.65 | 1 | 2539.83 | I | gultu | 35 | 35 | 35 | 20
|  | Pacienta galds skapītis | 55 |  |  |  | 23650 | 1 | 430 | I | gultu | 55 | 25 | 0 | 30
2336548 | Perfuzors ASENA GH un zāļu kalkulāc. | Perfūzijas šprices iekārta | 110 | 2105.31 | 231584.1 |  | 231584.1 | 2 | 4210.62 | I | gultu | 0 | 50 | 0 | 64
22011206 | Rati stumjami procedūru | Procedūru rati | 26 | 2068.16 | 53772.16 |  | 53772.16 | 1 | 2068.16 | I | gultu | 0 | 0 | 0 | 26
2314188 | Termoskapis MEMMERT UNB 500 | Inkubātors - termoskapis | 8 | 1486.55 | 11892.4 |  | 11892.4 | 1 | 1486.55 | I | nodaļu | 0 | 2 | 0 | 6
2391084 | Elektrokardiostimulātors ārējās stimulācijai REOCOR S (SN 61100301 ) | Divkambaru ārējais elektrokardiostimulātors | 10 | 1408.64 | 14086.4 |  | 14086.4 | 1 | 1408.64 | I | nodaļu | 0 | 4 | 0 | 6
2374527 | Aizsargaizslietnis rtg, mobils WD258, Mavig | Rentgena izmeklējumu aizsardzības portatīvs aizslietnis | 4 | 1369.72 | 5478.88 |  | 5478.88 | 1 | 1369.72 | I | nodaļu | 0 | 2 | 0 | 2
2336890 | Infuzomats Alaris GW CareFusion/Becton Dickinson | Infūzijas iekārta | 55 | 1161.6 | 63888 |  | 63888 | 1 | 1161.6 | I | gultu | 0 | 30 | 0 | 17
| Sūknis zema vakuma | Vakuuma sūknis | 55 | 611.05 | 33607.75 |  | 33607.75 | 1 | 611.05 | I | gultu | 0 | 40 | 0 | 7
|  | Hemodinamikas vitālo parametru darba stacija | 3 |  |  |  | 65340 | 1 | 21780 | III | nodaļu
|  | Hemodinamikas vitālo parametru darba stacija | 2 |  |  |  | 43560 | 1 | 21780 | II | nodaļu
|  | Hemodinamikas vitālo parametru darba stacija | 6 |  |  |  | 130680 | 1 | 21780 | I | nodaļu
|  | Iekārta mākslīgai elpināšanai | 25 |  |  |  | 625000 | 1 | 25000 | I | nodaļu
|  | Asinsgāzu analizators | 1 |  |  |  | 19000 | 1 | 19000 | I | nodaļu
|  | Divkambaru ārējais elektrokardiostimulātors | 10 |  |  |  | 14090 | 1 | 1409 | II | nodaļu
|  | Medikamentu medicīniskais leduskapis | 6 |  |  |  | 7800 | 1 | 1300 | I | nodaļu
|  | Netiešā kalorimetrijas iekārta | 2 |  |  |  | 52000 | 1 | 26000 | II | nodaļu